CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- HỒ SƠ

- QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở   : TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

Chủ quản   : PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC

Địa chỉ       : XÃ  LÊ THANH, HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI

Điện thoại  : 02466870172

Fax, Email : mamnonlethanhb@myduc.edu.vn

- Mỹ Đức, ngày 26  tháng 9 năm 2019.

HƯỚNG DẪN

LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG PCCC

(Trích Mục I, Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an)

1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư do người đứng đầu cơ sở, khu dân cư lập, lưu giữ; hồ sơ gồm:

a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;

b) Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

c) Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở; sơ đồ bố trí khu vực nhiều nhà dễ cháy; vị trí nguồn nước chữa cháy của khu dân cư;

d) Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

đ) Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

e) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

g) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

h) Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có).

2. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ theo các nội dung quy định tại các điểm a, d, đ, e và g Khoản 1 Điều này.

Trường hợp cơ sở có thay đổi về quy mô, tính chất sử dụng thành cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì người đứng đầu cơ sở đó phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.

- THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

| - TT | TÀI LIỆU | NGÀY, THÁNG, NĂM | SỐ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 2 | Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 3 | Quyết định về việc qui định trách nhiệm trong công tác PCCC. | 26/09/2019 | 01 |  |
| 4 | Bảng phân công trách nhiệm chỉ đạo điều hành | 26/09/2019 | 01 |  |
| 5 | Hướng dẫn lập và số lượng đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy. | 26/09/2019 | 01 |  |
| 6 | Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy | 26/09/2019 | 01 |  |
| 7 | Danh sách Đội PCCC cơ sở | 26/09/2019 | 01 |  |
| 8 | Quyết định ban hành nội quy PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 9 | Nội quy, quy định về PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 10 | Nội quy sử dụng điện | 26/09/2019 | 01 |  |
| 11 | Nội quy phòng cháy kho vật tư | 26/09/2019 | 01 |  |
| 12 | Bảng thống kê phương tiện PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 13 | Phiếu theo dõi phương tiện PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 14 | Bản dự trù kinh phí | 26/09/2019 | 01 |  |
| 15 | Bản cam kết đảm bảo an toàn PCCC | 26/09/2019 | 01 |  |
| 16 | Theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ | 26/09/2019 | 01 |  |

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM LÊ THANH B | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU  QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ PCCC

1. Tên Cơ sở: Trường Mầm Lê Thanh B

2. Địa chỉ: Số: Thôn Áng Hạ-  Xã Lê Thanh - Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 02466870172

4. Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức

5. Lãnh đạo đơn vị, cơ sở phụ trách công tác PCCC: Nguyễn Thị Thuận

6. Phụ trách đội PCCC đơn vị, cơ sở: Nguyễn Thị Thuận

7. Đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế : Trường học ( Mầm non)

8. Cấp quản lý đơn vị, cơ sở: UBND Huyện Mỹ Đức

9. Tính chất sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ: Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

10. Tổng số CBCNV của đơn vị, cơ sở: 50

11. Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: 1050 m2

12. Tổng xây dựng: 650m2

13. Tổng giá trị tài sản cố định (Số lượng, khối lượng, hàng hóa vật chất, trang thiết bị khó cháy và dễ cháy theo từng thời điểm): 2.000.000.000 đồng

14. Nguồn nước chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Tum 3 khối

- Bên ngoài cơ sở: sông

15. Giao thông phục vụ chữa cháy:

- Bên trong cơ sở: Đường và sân bê tong hóa rất thuận tiện cho việc đi lại.

- Bên ngoài cơ sở: Tiếp giáp đường giao thong liên xã, thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận.

Lê Thanh, ngày26 tháng 9 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuận

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: … /QĐ - MNLTB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy  ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ – CP

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;

- Theo đề nghị của: Hội đồng trường Mầm non Lê Thanh B

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường Mầm non Lê Thanh B-Xã Lê Thanh-  Mỹ Đức - Hà Nội gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thuận         - Chức vụ: Hiệu Trưởng              - Trưởng ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Nga            - Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng        - Phó trưởng ban.

3. Bà: Nguyễn Thị Lê Na         - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng        - Ủy viên.

4. Bà: Nguyễn Thị Ngọc          - Chức vụ: Tổ trưởng MG            - Ủy viên.

5. Bà: Nguyễn  Thị Nương      -  Chức vụ: Tổ trưởng tổ nuôi     - Ủy viên

6. Bà: Lê Thị Dinh	                 - Chức vụ: Y tế NT	               -  Ủy viên

7. Ông: Đinh Văn Thắng         - Chức vụ: Bảo vệ                         - Ủy viên

Điều :2 Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm.

2. Tổ chức tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.

4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng,  kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều III (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: …./QĐ - MNLTB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

Về việc Qui định trách nhệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy  ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ – CP

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;

- Theo đề nghị của: Hội đồng trường Mầm non Lê Thanh B

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định chế độ trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại Trường Mầm non Lê Thanh B như sau: PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cán bộ công nhân viên trong Trường Mầm non Lê Thanh B và khách đến liên hệ công tác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn khu vực được giao quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy, nổ chung của cơ sở.

Điều 2: Trên cơ sở chương trình, kế hoạch và những quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy của Nhà nước và Trường Mầm non Lê Thanh B  đã ban hành, các bộ phận và mọi cán bộ công nhân viên trong Trường có trách nhiệm thực hiện tốt và đảm bảo an toàn PCCC.

Điều 3: Thành tích trong hoạt động PCCC của các bộ phận (các tổ, nhóm) trực thuộc nhà Trường là một trong những tiêu chí đề xuất khen thưởng hàng năm. Nếu để xảy ra cháy, nổ ở bộ phận nào thì tùy thuộc mức độ thiệt hại bộ phận đó chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật.

Điều 4: Ban chỉ huy PCCC có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ thống kê, báo công tác PCCC theo quy định.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ huy PCCC, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều 5 (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn lập và số lượng đội viên Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

(Trích Điểm 2,Mục 3: Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an)

2. Tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách

a) Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do người lãnh đạo cơ sở, chỉ huy phương tiện giao thông cơ giới đó chỉ huy, chỉ đạo;

b) Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 01 đội trưởng;

c) Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 01 đội trưởng và 01 đội phó;

d) Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó;

đ) Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 05 đến 09 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp, quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: ……/QĐ - MNLTB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lê Thanh, ngày 26 tháng 09 năm 2019 |  |
| --- | --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy  ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ – CP

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;

- Theo đề nghị của: Hội đồng trường Mầm non Lê Thanh B

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Đội PCCC cơ sở Trường Mầm non Lê Thanh B gồm có 18 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại      Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều I (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ

TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

(Ban hành kèm theo quyết định số:   /QĐ  ngày 26  tháng 9  năm 2019)

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Bộ phận công tác | Chức danh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đinh Văn Thắng | 1982 | Nam | Bảo vệ | Đội trưởng |
|  | Nguyễn Thị Kiều Loan | 1989 | Nữ | Bảo vệ | Đội phó |
|  | Nguyễn Thị Ngọc | 1986 | Nữ | Bảo vệ | Đội phó |
|  | Nguyễn Thị Nương | 1985 | Nữ | Cô Nuôi | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thúy | 1987 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Dương Thị Ngọc Lan | 1980 | Nữ | Giáo Viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1980 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thu | 1989 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Lê Thị Dinh | 1989 | Nữ | Nhân viên y tế | Đội viên |
|  | Đỗ Thị Huyền | 1985 | Nữ | Cô Nuôi | Đội viên |
|  | Ng.Thị Huyền Thươnguyền Thươqng | 1984 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Đặng Thị Quê | 1983 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thanh | 1972 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Lê Thị Kim Dung | 1980 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Tho | 1984 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thúy | 1987 | Nữ | Giáo viên | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Kết | 1986 | Nam | Bảo vệ | Đội viên |
|  | Phạm Thị Thu | 1986 | Nữ | Kế toán | Đội viên |

|  |  |  | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MN LÊ THANH B | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 |  |  |

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PCCC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

- Căn cứ quyết định số: 17/QĐ-PCCC ngày 10 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Thanh B về việc thành lập Ban chỉ huy PCCC trường Mầm non Lê Thanh B.

- Căn cứ vào năng lực của các thành viên Ban chỉ huy PCCC. Trưởng Ban PCCC trường Mầm non Lê Thanh B phân công trách nhiệm các thành viên như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thuận - Hiệu trưởng - Trưởng ban:

Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.

2 .Bà: Nguyễn Thị Nga - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban:

Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm, báo cáo Hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT Mỹ Đức. Phối hợp với các cơ quan để tổ chức tốt việc PCCC.

3.Bà: Nguyễn Thị Lê Na – Phó hiệu trưởng  - ủy viên:

Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy

ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác PCCC trong nhà trường. Nhắc nhở giáo viên và các cháu chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên học sinh thoát hiểm khi có sự cố. Tổ chức công tác PCCC.

4. Ông : Đinh Văn Thắng - NV Bảo vệ - Ủy viên:

Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực, sẵn sàng cúp cầu dao điện ( nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày.

5.Bà: Nguyễn Thị Ngọc– TTTMG - Giáo viên- Ủy viên:

Tổ chức công tác PCCC các phòng học . Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.

- Bà: Lê Thị Dinh - Nhân viên y tế - Ủy viên:

Phụ trách công tác mua sắm dụng cụ PCCC, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ ở các khu vực.

- Bà: - Nguyễn Thị Nương- TT tổ nuôi dưỡng - Ủy viên:

Tổ chức công tác PCCC, Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực các phòng chức năng, bếp ăn.

8. Bà: Phạm Thị Thu - NV Kế toán- Ủy viên:

Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ PCCC, phối hợp ban PCCC

xử lý các tình huống.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuận

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: …../QĐ - MNLTB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

- QUYẾT ĐỊNH

- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B

Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy  ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ – CP

- Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở;

- Theo đề nghị của: Hội đồng trường Mầm non Lê Thanh B

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy phòng cháy chữa cháy cơ quan, Nội quy sử dụng điện, Nội quy phòng cháy kho vật tư (có các nội qui kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường Mầm non Lê Thanh B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều II (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ -TMN   ngày 26 tháng 9 năm 2019)

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Trường Mầm non Lê Thanh B quy định nội quy phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả những người khách đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3: Cấm câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về. Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm điện trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

- Để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc.

- Sử dụng bếp điện bằng dây may - so, thắp hương trong phòng làm việc.

Điều 4: Sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải để gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Tập thể, cá nhân nào thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm thì tuỳ thuộc mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

|  | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số:   /QĐ - TMN ngày 26 tháng 9  năm 2019)

Điều 1. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường Mầm non Lê Thanh B phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài, hết giờ làm việc hoặc trước khi ra về phải cắt điện đối với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2: Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi sấy…thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện. Cấm để trang thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy, nổ.

Điều 3. Không đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo người có trách nhiệm bố trí thợ sửa chữa.

Điều 4. Các trang thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về điện và không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các nhánh đường dây dẫn điện phải bảo đảm các điều kiện về an toàn điện, mỹ quan và không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5.Khi hệ thống điện có sự cố chập, cháy, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho người người có trách nhiệm đến sửa chữa. Cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện.

Trên đây là quy định việc sử dụng điện, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.

|  | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ

(Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ - TMN  ngày 26tháng 9  năm 2019)

Điều 1: Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp, kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có nhiệm vụ không được vào kho.

Điều 2: Vật tư hàng hoá trong kho phải để gọn gàng, thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 mét.

Điều 3: Thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế

Điều 4: Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi bảo quản. Cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

Điều 5: Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 6:  Mọi người phải nghiêm túc thực hiện nội quy phòng cháy kho vật tư. Ai vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.

|  | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

| BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY | Mẫu PC6 BH kèm theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA Ngày 31/3/2004 |
| --- | --- |

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU | SỐ LƯỢNG | NƠI BỐ TRÍ LẮP DẶT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bính bột chữa cháy | (ký hiệu MFZ4, MFZ8, MT35… | 4 | Tại gầm cầu thang và phòng y tế |
| 2 | Dây bơm nước |  | 2 | Tại bếp |
| 3 | Xô đựng nước |  | 20 | Tại các phòng học |
| 4 | Chậu |  | 20 | Tại các lớp học |
| 5 | Máy bơm nước |  | 1 | Tại bếp ăn |
| 6 | Giêng khoan |  | 1 | Tại bếp ăn |
| 7 | Sông |  | 1 | Tại điểm trường |

|  | Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trường Mầm non Lê Thanh B

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CHẤT LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bính bột chữa cháy | Bình | 4 | Bình thường |
| 2 | Dây bơm nước | Dây | 2 | Tốt |
| 3 | Xô đựng nước | Cái | 20 | Tốt |
| 4 | Chậu | Cái | 20 | Tốt |
| 5 | Máy bơm nước | cái | 1 | Tốt |
| 6 | Giêng khoan | Cái | 1 | Bình thường |
| 7 | Sông |  | 1 | Nhiều nước |

|  | Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON HỐNG SƠN ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Số: /MNLTB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 |
| --- | --- |

BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ

CHO CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ PCCC NĂM 2019

Căn cứ  Điều 20, Luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/ 06/ 2001 và Điều 13, Nghị định 79/ 2014/ NĐ - CP, ngày 31/ 07/ 2014  của Chính phủ. Để đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC đối với cơ sở, Trường Mầm non Lê Thanh B có kế hoạch dự trù kinh phí về PCCC năm 2018 như sau:

| TT | Nội dung hoạt động PCCC | Số tiền dự trù | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kinh phí tổ chức huấn luyện và hội thao PCCC | 1.500.000 |  |
| 2 | - Kinh phí tổ chức lập chỉnh lý phương án chữa cháy | 300.000 |  |
| 3 | - Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị PCCC | 3.500.000 |  |
| 4 | - Kinh phí bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy | 500.000 |  |
| 5 | - Kinh phí xây dựng phương án PCCC | 300.000 |  |
| 6 | - Kinh phí thực tập phương án chữa cháy | 1.000.000 |  |
| Tổng cộng |  | 7.100.000 |  |

Bằng chữ:    ( Bảy triệu một trăm nghìn đồng)./.

Đề nghị Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Thanh B duyệt kinh phí để Đội PCCC cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

| HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận | NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH Phạm Thị Thu |
| --- | --- |

| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Ứng Hòa.

Tên cơ sở ký cam kết: Trường Mầm non Lê Thanh B

Địa chỉ: Xã Lê Thanh , huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng người lao động và đảm bảo an toàn PCCC chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây:

1- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện về an toàn về PCCC đối với Cơ sở cụ thể là:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của Cơ sở.

b) Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC trong Cơ sở và tổ chức thực hiện.

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về PCCC đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

e) Có lực lượng PCCC Cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sãn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của Cơ sở; đảm bảo về số lượng, chất  lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công An và các tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thông giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại Cơ sở theo quy định.

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

2- Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những ngời làm việc trong môi cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC Cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3- Chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đưa nội dung PCCC vào chương trình hoạt động để phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia AT VSLĐ- PCCN".

4- Thường xuyên và định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu về PCCC, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định an toàn vể PCCC, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nớc về PCCC.

5- Khi Cơ sở có thay đổi về tính chất hoạt động và công năng thiết kế có liên quan đến an toàn PCCC thì báo ngay với cơ quan cảnh sát PCCC để hỗ trợ các biện pháp, giải pháp về PCCC.

6- Lập phương án PCCC theo quy định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn mỗi năm ít nhất một lần.

7- Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

8- Phối hợp với các cơ quan Cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC.

9- Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

10- Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết thực hiện an toàn PCCC.

| Xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC | Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thuận |
| --- | --- |

THEO DÕI

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

| TT | Nội dung tuyên truyền, huấn luyện PCCC | Ngày, tháng, năm | Cán bộ tuyên truyền huấn luyện PCCC | Tổng số người tham gia | Số người được cấp giấy CN đã huấn luyện PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập huấn cách sủ lý PCCC tại cơ sở | 15/8/2019 |  | 48 | 0 |

THEO DÕI

VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH LÝ, HỌC TẬP, THỰC TẬP

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY.

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung xây dựng chỉnh lý học tập, thực tập phương án chữa cháy | Nhận xét đánh giá kết quả | Chữ ký của người có trách nhiệm tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |

THEO DÕI CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN PCCC

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung kiểm tra an toàn PCCC | Nhận xét đánh giá và kiến nghị | Chữ ký của cán bộ KT PCCC | Chữ ký của bộ phận được kiểm tra về PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Mẫu số PC11 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 |
| --- | --- |

# PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở: Trường Mầm non Lê Thanh B (1)

Địa chỉ: Thôn Áng Hạ - Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội

Điện thoại:

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục Mỹ Đức

Điện thoại:

Tháng  9 năm 2019

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ (2)

(2)

Bể nước

Bếp

Phòng học

PhòngHT-PHT

Phòng BV-Y tế

Cổng vào

Sông

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: (3)

Trường mầm non Lê Thanh B nằm trong địa bàn xã Lê Thanh thuộc phía bắc Huyện Mỹ Đức có 1 điểm trường nằm trên 2 làng có địa hình vòng cung theo địa danh của xã .

- Phía Đông, Phía Tây, Phía Nam , Phía Bắc đều giáp nhà dân, có tường rào bao quanh, có giếng, sông  và ao làng.

II.Giao thông phục vụ chữa cháy: (4)

Giao thông: Thuộc các tuyến đường liên thôn đường đều được bê tông hóa thuận tiện cho xe đi lại, khoảng cách đến đơn vị Cảnh sát PCCC 10 km;

III. Nguồn nước chữa cháy: (5)

| TT | Nguồn nước | Trữ lượng (m³) hoặc lưu lượng (l/s) | Vị trí, khoảng cách nguồn nước | Những điểm cầnlưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Bên trong: |  |  | Khu vực bếp |
| 1 | Khu Trung tâm | 6m3 | 10m | 7 m |
| II | Bên ngoài: |  | 300-500 | máng, sông,ao |
| 1 | Khu Trung tâm | 1000 m3 | 50-60m | Sông |

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:(6)

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)

1. Lực lượng:

Ban chỉ huy , đội PCCC, đội trưởng  Đinh Văn Thắng– đội chữa cháy 18 người

Số người được huấn luyện  18  người.

2.Lực lượng thường trực chữa cháy:

- Đội trưởng:  Đinh Văn Thắng và 18 người đội chữa cháy có trách nhiệm thường trực ban ngày. Bảo vệ các khu có trách nhiệm thường trực ban đêm ( có người). Lực lượng có thể Huy động bổ sung: Dân của các khu.

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:(8)

- Bình bột chữa cháy

- Máy bơm nước,vòi nước , xô chậu….

B.  PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:(9)

Giả sử nếu không may bị cháy ở 1 khu nào đó. Nếu ban ngày phải nhanh chóng đưa hết số học sinh ra ngoài sau đó báo ngay cho Trưởng ban phòng cháy chữa cháy của trường. Đánh kẻng báo động- Huy động mọi lực lượng để cứu hộ.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

- Đội trưởng PCCC phải báo cáo, cắt điện.

- Toàn bộ giáo viên có trách nhiệm đưa học sinh ra ngoài khu vực cháy.

- Huy động mọi lực lượng đến cứu hộ.

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy (11)

. Các phương tiện chữa cháy đều dùng máy bơm nước, vòi nước, xô chậu và huy động lực lượng dân cư.

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:(12)

- Đội trưởng PCCC: Phải  báo cáo ngay với trưởng ban PCCC của trường

- Thực hiện theo yêu cầu của người chỉ huy

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng (13)

1. Tình huống 1: Chập điện

- Đội trưởng, đội viên sập cầu giao ngắt điện. Báo cáo với trưởng ban, giáo viên sơ tán học sinh ra ngoài khu vực có cháy.

2. Tình huống 2: Cháy chăn chiếu, đồ dùng:

- Chỉ huy lực lượng dung bình xịt, múc nước tưới vào chỗ cháy, sơ tán và bảo vệ học sinh đến chỗ an toàn.

C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÍ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung bổ sung, chỉnh lý | Người xây dựng phương án ký | Người phê duyệt phương án ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10/9/2019 | Chỉnh lý phương án theo NĐ 79/2014/NĐ-CP; TT 66/2014/TT-BCA | Nguyễn Thị Thuận |  |

D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY  (15)

| Ngày, tháng, năm | Nội dung, hình thức học tập, thực tập | Tình huống cháy | Lực lượng, phương tiện tham gia | Nhận xét, đánh giá kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30/8/2019 | Triển khai kế hoạch PCCC. |  | Trưởng ban triển khai |  |
| 1/9/2019 | Thực tập, tập huấn các tình huống cháy | Cháy chăn màn, cháy dòng dây điện | Bình xịt vòi nước, xô chậu ngắt cầu giao |  |

| PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN Nguyễn Thị Thuận |  | Lê Thanh, ngày 26 tháng 9 năm 2019 NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN Nguyễn Thị Nga |
| --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

* Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ các hạng mục, kích thước đường giao thông bên trong và bên ngoài, vị trí nguồn nước chữa cháy, các phía tiếp giáp xung quanh, vị trí lắp đặt máy bơm và các họng chữa cháy (nếu có)…

(3) - Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông, hồ…. tiếp giáp.

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi rõ các tuyến đường bên trong và bên ngoài mà các phương tiện chữa cháy hoạt động hoặc không hoạt động được, khoảng cách đến đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn.

(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê  tất cả các nguồn nước có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước… , ghi rõ khả năng lấy nước vào mùa mưa, mùa khô, lưu ý việc lấy nước hiệu quả; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) – Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức, người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về PCCC; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(8) -  phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ việc tổ chức lực lượng, phương tiện có trách nhiệm thường trực sẵn sàng chữa cháy trong và ngoài giờ làm việc (hoặc ban ngày, ban đêm) và lực lượng có thể huy động bổ sung.

(9) – Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy dễ dẫn đến cháy lan, đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy, cứu người mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do, dự kiến khả năng lan truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ, khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn.

(10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy trong trường hợp đám cháy kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ mặt bằng tổng thể (riêng với nhà nhiều tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ… giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông nguồn nước bên trong và chỉ dẫn nguồn nước bên ngoài; kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí đám cháy; bố trí lực lượng triển khai phương tiện để chữa cháy; hướng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).

(12) Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần chú ý báo cáo tình hình về đám cháy và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và thực hiện yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy mới này.

(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cháy cụ thể tương tự như cách ghi của tình huống cháy lớn phức tạp nhất. Trong đó cần đề cập đến việc xử lý tình huống cháy khi mới phát sinh hay vừa mới phát hiện.

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và kẹp vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy.

KÝ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

BC-10

BỂ CÁT 10M3

NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT

- Báo Cháy: 114

- Đơn vị cảnh sát PC&CC quản lý địa bàn sở tại:

Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Ứng Hòa: 0433 883 114

- Chính quyền địa phương sở tại: ........................................................................................................................

- Đơn vị công an gần nhất: .......................................................................................................................................

- Các đội PC&CC cơ sở, dân phòng lân cận: .................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

6- Điện lực: ................................................................................................................................................................................

7- Cấp nước: ..............................................................................................................................................................................

8- Y tế: ...........................................................................................................................................................................................